附件

常用易损件免费更换维修材料表

| 序号 | 品名 | 规格型号 | 是否响应免费更换要求 （填“是”或“否”） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 洒水喷头 |  |  |
| 2 | DN32以下的水阀 |  |  |
| 3 | DN32以下的管件 |  |  |
| 4 | 防火阀中的微动开关 |  |  |
| 5 | 防火阀中的手动拉线 |  |  |
| 6 | 防火门上的小五金件(闭门器除外) |  |  |
| 7 | 消火栓箱上的小五金 |  |  |
| 8 | 密封填料。 |  |  |
| 9 | 密封垫纸 |  |  |
| 10 | 压力表。 |  |  |
| 11 | 控制盘上指示灯。 |  |  |
| 12 | 控制盘上按钮。 |  |  |
| 13 | 控制盘上指示开关。 |  |  |
| 14 | 疏散指示灯内灯管。 |  |  |
| 15 | 电线(Φ6mm²内) |  |  |
| 16 | 线管 |  |  |
| 17 | 常用螺栓、螺母 |  |  |
| 18 | 疏散指示灯具开关 |  |  |
| 19 | 控制箱保险管 |  |  |
| 20 | 消防水系统管网密封胶垫 |  |  |
| 21 | 机械润滑油 |  |  |
| 22 | 阻燃防腐漆 |  |  |
| 23 | U型卡管卡抱箍 | DW150*10，镀锌，材质钢，含螺栓，含胶圈，螺栓 |  |
| 24 | T型卡管卡抱箍 | DN100*M10，镀锌，材质钢，含螺栓，含胶圈，螺栓 |  |
| 25 | U型卡管卡抱箍 | DW80*10，镀锌，材质钢，含胶圈，螺栓 |  |
| 26 | U型卡管卡抱箍 | DW65*M10，镀锌，材质钢，含胶圈，螺栓 |  |
| 27 | U型卡管卡抱箍 | DW50*M10，镀锌，材质钢，含胶圈，螺栓 |  |
| 28 | 熔断器 | RT14-20 2A |  |
| 29 | 熔断器 | RT14-20 4A |  |
| 30 | 熔断器 | RT14-20 6A |  |
| 31 | 熔断器 | RT14-20 10A |  |
| 32 | 熔断器 | RT14-20 16A |  |
| 33 | 熔断器 | RT14-20 20A |  |
| 34 | 按钮开关 | LAY73(红) |  |
| 35 | 接线端子 | 通用 |  |
| 36 | 急停旋钮开关 | 一常闭，一开一闭 |  |
| 37 | 压力表缓冲管 | DN15 |  |
| 38 | 中间继电器底座 | PYF14A |  |
| 39 | 指示灯(绿) | AD130B(AD16)-22DS，AC220V上海淳博 |  |
| 40 | 指示灯(黄) | AD130B(AD16)-22DS，AC220V上海淳博 |  |
| 41 | 指示灯(红) | AD130B(AD16)-22DS，AC220V上海淳博 |  |
| 42 | 卷帘门控制器保险 | 6.3A |  |
| 43 | 玻璃胶、生料带、电工胶布等 | 常用 |  |